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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu przeciwpożarowego polegająca na odbiorze sygnałów i przekazywaniu zweryfikowanych alarmów pożarowych z lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zainstalowanego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Zakres zamówienia:
1. Monitorowanie należy realizować przy użyciu dwóch niezależnych łączy do wskazanego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (COAP). 
a) istniejącego łącze PSTN, które zapewnia Zamawiający.
b) drugie łącze należy uruchomić przy użyciu własnych urządzeń, które spełniają wymagania i przesyłają sygnały alarmowe wygenerowane przez istniejący w obiekcie system przeciwpożarowy.
2. Całodobowy nadzór techniczny nad urządzeniami systemu monitorowania oraz bieżąca konserwacja.
3. Odbiór sygnałów alarmowych z obiektu objętego monitorowaniem i przekazywanie  ich automatycznie do (COAP) obsługiwanego przez Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Wymagania dla systemu transmisji alarmu:
1. Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU) zainstalowane przez Wykonawcę muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą zharmonizowaną z EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009).
2. Urządzenia do transmisji alarmów muszą spełniać Polskie Normy dotyczące sprawdzania interfejsów systemów transmisji kompatybilności elektromagnetycznej, badań środowiskowych.
Obowiązki Wykonawcy:
1. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego  objętego umową.
2. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na dobę  przez okres trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować uruchomienie systemu transmisji alarmu tak aby PSP potwierdziła sprawność systemu na dzień 31.12.2026 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi posiadać zgodę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na prowadzenie monitoringu pożarowego w na jej terenie  - ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2025 poz. 188 z późn. zm.).
2. Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że podczas ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty zrealizował zamówienia dotyczące przesyłania sygnałów alarmowych p.poż o charakterze porównywalnym z zakresem opisu zamówienia.
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