                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Umowy
KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH
W dniu ………………………. r. dokonano uruchomienia systemu transmisji alarmów stanowiącego w myśl USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (T. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz rozporządzenia  MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) połączenie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) obiektu ABONENTA z Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS) zlokalizowanym w ALTEST Systemy Zabezpieczeń Lublin, ul. Ochotnicza 10, z transmisją zweryfikowanych alarmów pożarowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Pełna nazwa obiektu ABONENTA ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	OPIS OBIEKTU

	Administrator obiektu
	

	Tel. służb./domowy administratora
	

	Specjalista ochrony p. poż.
	

	Tel. służb./domowy specjalisty ochrony
	

	Osoba odpowiedzialna za obiekt
	

	Tel. osoby odpowiedzialnej
	

	
	

	Usytuowanie głównego wejścia do obiektu
	

	Dozór obiektu
	CAŁODOBOWY
	TAK
	NIE

	
	W GODZ.  PRACY
	od:
	do:

	
	TELEFON:

	Powierzchnia użytkowa obiektu
	

	Liczba klatek schodowych  
	

	Liczba kondygnacji


	Nadziemnych


	

	
	Podziemnych


	

	Liczba wyjść ewakuacyjnych
	


	OPIS SSP w OBIEKCIE

	Linia transmisji systemu
	RADIOWA

	
	TELEFONICZNA

	Zakres ochrony   SSP w strefie pożarowej
	

	Typ SSP
	

	Typ centrali SSP
	

	Archiwizacja zdarzeń SSP
	TAK
	NIE

	Konserwator     SSP
	

	Tel. Konserwatora SSP
	

	Okresy konserwacji  SSP
	

	Akustyczna sygnalizacja wewnętrzna alarmów
	

	Akustyczna sygnalizacja zewnętrzna alarmów
	

	Lokalizacja centrali   SSP
	

	Czas potrzebny dla ochrony obiektu dla obsługi centrali T1
	

	Przyjęty czas obchodu ochrony obiektu dla weryfikacji alarmu  T2
	

	Liczba linii dozorowych SSP
	

	Liczba detektorów pożaru
	

	Liczba ostrzegaczy ręcznych
	


UWAGA:  Suma czasów (T1+T2) na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać  10 minut.
1. Strony ustaliły następujący zakres transmisji stanów centrali sygnalizacji pożarowej Abonenta:

a) do stacji odbiorczej alarmów pożarowych  (COAP) w KM PSP w Lublinie są przesyłane:

· alarm pożaru z ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP),

· alarm pożaru z linii czujek (II stopnia),

2. W sytuacji wystąpienia oraz transmisji do COAP stanu alarmu centrali SSP,  ABONENT zobowiązuje się przestrzegać następującej procedury postępowania:

W sytuacji wystąpienia alarmu pożaru SSP, w czasie przebywania w obiekcie pracowników dozoru ABONETA, osoby dozoru podejmą czynności weryfikacji przyczyn alarmu. W przypadku stwierdzenia pożaru należy bezzwłocznie wcisnąć przycisk ROP.

W sytuacji wystąpienia stanu alarmu pożaru w czasie nieobecności w obiekcie pracowników dozoru ABONENTA, wyznaczone 
w KARCIE INFORMACJI O OBIEKCIE W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH  osoby odpowiedzialne, powiadomione telefonicznie przez pracowników Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), stawią się bezzwłocznie w obiekcie.

W razie konieczności przeprowadzenia konserwacji lub naprawy systemu sygnalizacji pożarowej i związaną z tym potrzebą wyłączenia obiektu z monitoringu ABONENT zobowiązany jest powiadomić telefonicznie OPERATORA na nr tel. ……………lub ………… o wyłączeniu urządzeń, z podaniem imienia i nazwiska oraz nr telefonu,
z którego dokonano zgłoszenia. 

Wyłączenia systemu transmisji alarmu pożaru może dokonać jedynie osoba określona w niniejszej KARCIE. 

W następnej kolejności OPERATOR zobowiązany jest przekazać  informację o takich przypadkach MSK zgodnie 
z załącznikiem nr 6.1 i 6.2 do umowy z dnia 7 sierpnia 2014r.

Wszystkie alarmy techniczne zostają wysyłane do CMOS  OPERATORA, który podejmuje odpowiednie działania celem usunięcia przyczyny awarii. 

ABONENT eksploatujący system transmisji alarmów zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników dozoru obiektu w zakresie budowy i funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru, obsługi centralki pożarowej i procedur postępowania oraz utrzymywania systemu sygnalizacji pożarowej w stanie sprawności technicznej zgodnie
z Polską Normą PN-E- 083550-14 (Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór eksploatacja i konserwacja instalacji). O wszelkich zmianach technicznych w systemie sygnalizacji alarmu pożarowego mających wpływ na funkcjonowanie systemu transmisji alarmów ABONENT jest zobowiązany do poinformowania OPERATORA.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w Karcie informacji o obiekcie w systemie monitorowania alarmów pożarowych należy dokonać jej aktualizacji. Odpowiedzialność za zmiany dotyczące opisu obiektu i SSP spoczywają na ABONENCIE. Aktualne dane należy dostarczyć bez zbędnej zwłoki do KM PSP w Lublinie.

3. W sytuacji odbioru komunikatu przekazanego przez system monitoringu pożarowego
tj. POŻAR;  nazwa i adres obiektu monitorowanego - alarmu pożarowego z SSP w CMOS i w COAP Komendy Miejskiej PSP w Lublinie służba dyżurna COAP podejmuje  działania wg. procedury postępowania zawartej
w załączniku nr 4 do umowy z dnia 7 sierpnia 2014r.
Niezwłocznie dysponowane są siły i środki w ilości zgodnej z obowiązującymi procedurami ich dysponowania.

Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do MSK Komendy Miejskiej PSP
w Lublinie.

4. Koszty wyjazdów do alarmów przekazanych przez monitoring pożarowy, które okażą się „alarmami fałszywymi”, zgłoszonych przez system OPERATORA ponosić będzie OPERATOR wg ryczałtu uwzględniającego koszty osobowe, amortyzację sprzętu i zużycie paliwa.

5. Podłączenie do monitoringu pożarowego obiektu ABONENTA i COAP w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dokonano na podstawie danych zamieszczonych w przedmiotowej KARCIE.



    
ABONENT:
           KOMENDANT MIEJSKI PSP:
  OPERATOR:

……………………………………..                    ………………………………………                     ………………………….

                 data i podpis                                                            data i podpis
          data i podpis
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